## декабрь
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "НВСК" за декабрь 2018 г.
Максимальное потребление за режимный день
№/№ | Наименование ПС | № фидера | кВт
1 | ПС 110/10/6 Южная | ф 618 | 531
2 | ПС 110/10 Промстройматериалы | ф 17 | 768
|  | ф 18 | 1269
3 | ПС 35/6 Стекловолокно | ф 1 | 616
|  | ф 9 | 0
|  | ф 26 | 626
4 | ПС 110/10 Стройиндустрия | ф 11 | 37
|  | ф 12 | 0
5 | ПС 110/6 Судостроительная | ф 31 | 89
|  | ф 36 | 526
|  | ф 37 | 9
6 | ПС 35/6 Трусовская | ф 17 | 395
|  | ф 10 | 0
7 | ПС 110/10/6 Царевская | ф119 | 132
|  | ф128 | 0