## июнь
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "НВСК" за июнь 2017 г.
Максимальное потребление за режимный день
№/№ | Наименование ПС | № фидера | кВт
1 | ПС 110/10/6 Южная | ф 618 | 271
2 | ПС 110/10 Промстройматериалы | ф 17 | 810
|  | ф 18 | 389
3 | ПС 35/6 Стекловолокно | ф 1 | 710
|  | ф 9 | 0
|  | ф 26 | 524
4 | ПС 110/10 Стройиндустрия | ф 11 | 831
|  | ф 12 | 0
5 | ПС 110/6 Судостроительная | ф 31 | 120
|  | ф 36 | 165
|  | ф 37 | 17
6 | ПС 35/6 Трусовская | ф 17 | 252
|  | ф 10 | 0
7 | ПС 110/10/6 Царевская | ф119 | 112
|  | ф128 | 75