## Лист1
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу , причин аварий по итогам 2018 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | фид.10кВ №11 ПС Стройиндустрия | 11,35, 2018.01.14 | 14,00, 2018.01.14 | 2.42 | №01, 2018.01.14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
2 | фид.10кВ №11 ПС Стройиндустрия | 08,24, 2018.02.05 | 09,10, 2018.02.05 | 0.77 | №02, 2018.02.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
3 | фид.6кВ №17 ПС Трусовская | 10,22, 2018.02.19 | 11,16, 2018.02.19 | 0.9 | №03, 2018.02.19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | фид.6кВ №17 ПС Трусовская | 10,04, 2018.02.26 | 13,24, 2018.02.26 | 3.33 | №04, 2018.02.26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
5 | фид.10кВ №12 ПС Стройиндустрия | 15,11, 2018.03.09 | 16,45, 2018.03.09 | 1.57 | №05, 2018.03.09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
6 | фид.10кВ №12 ПС Стройиндустрия | 09,38, 2018.03.11 | 12,45, 2018.03.11 | 3.12 | №06, 2018.03.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
7 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 05,38, 2018.06.01 | 08,15, 2018.06.01 | 2.62 | №07, 2018.06.01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
8 | фид.10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 05,33, 2018.07.05 | 12,48, 2018.07.05 | 7.25 | № 08, 2018.07.05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
9 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 05,33, 2018.07.05 | 12,48, 2018.07.05 | 7.25 | № 09, 2018.07.05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
10 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 09,06, 2018.07.16 | 12,31, 2018.07.16 | 3.42 | № 10, 2018.07.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
11 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 14,34, 2018.08.02 | 15,24, 2018.08.02 | 0.83 | № 11, 2018.08.02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
12 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 10,12, 2018.09.04 | 10,43, 2018.09.04 | 0.52 | №12, 2018.09.04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
13 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 10,12, 2018.09.04 | 10,43, 2018.09.04 | 0.52 | №13, 2018.09.04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
14 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 09,30, 2018.09.12 | 09,35, 2018.09.12 | 0.083 | №14, 2018.09.12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
15 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 09,30, 2018.09.12 | 09,35, 2018.09.12 | 0.083 | №15, 2018.09.12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
16 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 09,30, 2018.09.12 | 09,35, 2018.09.12 | 0.083 | № 16, 2018.09.12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
17 | фид.6 кВ № 618 ПС Южная | 10,12, 2018.09.20 | 13,50, 2018.09.20 | 3.633 | № 17, 2018.09.20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
18 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 16,54, 2018.09.24 | 17,59, 2018.09.24 | 1.083 | №18, 2018.09.24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
19 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 10,12, 2018.10.02 | 14,09, 2018.10.02 | 3.95 | №19, 2018.10.02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнение ремонтных работ
20 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 12,24, 2018.10.04 | 12,45, 2018.10.04 | 0.35 | №20, 2018.10.04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
21 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 12,24, 2018.10.04 | 12,45, 2018.10.04 | 0.35 | №21, 2018.10.04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
22 | ТП-12, фид.6кВ №1,9,26, ПС 35/6кВ Стекловолокно | 03,00, 2018.10.18 | 03,34, 2018.10.18 | 0.567 | № 22, 2018.10.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
23 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 10,11, 2018.10.22 | 10,18, 2018.10.22 | 0.117 | №23, 2018.10.22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Выполнение ремонтных работ
24 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 13,42, 2018.10.22 | 17,10, 2018.10.22 | 3.466 | №24, 2018.10.22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
25 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 11,40, 2018.10.27 | 14,15, 2018.10.27 | 2.583 | №25, 2018.10.27 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнение ремонтных работ
26 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 12,08, 2018.11.01 | 13,10, 2018.11.01 | 1.033 | №26, 2018.11.01 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
27 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 13,15, 2018.11.01 | 14,05, 2018.11.01 | 0.833 | №27, 2018.11.01 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
28 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 15,19, 2018.11.15 | 17,57, 2018.11.15 | 2.633 | №28, 2018.11.15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнение ремонтных работ
29 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 14,30, 2018.12.08 | 15,05 2018.12.08 | 0.583 | №29, 2018.12.08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
30 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 11,29, 2018.12.10 | 12,17, 2018.12.10 | 0.8 | №30, 2018.12.10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
31 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 11,29, 2018.12.10 | 12,13, 2018.12.10 | 0.733 | №31, 2018.12.10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
32 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 10,38, 2018.12.18 | 13,20, 2018.12.18 | 2.7 | №32, 2018.12.18 | Дефекты изготовления | Выполнение ремонтных работ
33 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 10,26, 2018.12.28 | 13,25, 2018.12.28 | 2.983 | №33, 2018.12.28 | Дефекты изготовления | Выполнение ремонтных работ