## Лист1
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу , причин аварий по итогам 2017 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 19,40, 2017.02.02 | 09,20, 2017.02.03 | 13.67 | №1, 2017.02.03 | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнение ремонтных работ
2 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 14,10, 2017.02.21 | 17,15, 2017.02.21 | 3.08 | №2, 2017.02.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
3 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 14,10, 2017.02.21 | 17,15, 2017.02.21 | 3.08 | №3, 2017.02.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 16,02, 2017.02.28 | 16,30, 2017.02.28 | 0.47 | №4, 2017.02.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
5 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 15,01, 2017.03.01 | 15,27, 2017.03.01 | 0.43 | №5, 2017.03.01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
6 | фид.6кВ №618 ПС Южная | 13,30, 2017.03.29 | 13,40, 2017.03.29 | 0.17 | №6, 2017.03.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
7 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 13,40, 2017.03.29 | 13,43, 2017.03.29 | 0.05 | № 7, 2017.03.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
8 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 09,40, 2017.04.06 | 09,45, 2017.04.06 | 0.083 | №8, 2017.04.06 | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнение ремонтных работ
9 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 17,43, 2017.04.09 | 21,04, 2017.04.09 | 3.35 | №9, 2017.04.09 | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнение ремонтных работ
10 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 15,46, 2017.04.22 | 00,30, 2017.04.23 | 8.73 | №10, 2017.04.22 | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнение ремонтных работ
11 | фид.6кВ №17 ПС Трусовская | 16,24, 2017.04.22 | 09,43, 2017.04.23 | 17.32 | № 11, 2017.04.22 | Ветровые нагрузки. Обрыв цепи. | Выполнение ремонтных работ
12 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 17,30, 2017.04.22 | 16,11, 2017.04.23 | 22.68 | № 12, 2017.04.22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
13 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 09,10, 2017.04.23 | 09,23, 2017.04.23 | 0.22 | №13, 2017.04.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
14 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 12,09, 2017.04.24 | 18,25, 2017.04.24 | 5.27 | №14, 2017.04.24 | Нарушение электрической изоляции | Выполнение ремонтных работ
15 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 11,06, 2017.04.25 | 11,30, 2017.04.25 | 0.4 | № 15, 2017.04.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
16 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 21,11, 2017.05.02 | 17,29, 2017.05.03 | 20.3 | №16, 2017.05.03 | Воздействия неблагоприятных природных условий. Нарушение электрической изоляции. | Выполнение ремонтных работ
17 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 16,32, 2017.05.07 | 18,02, 2017.05.07 | 1.5 | №17, 2017.05.07 | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнение ремонтных работ
18 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 09,00, 2017.05.16 | 16,20, 2017.05.16 | 7.33 | №18, 2017.05.16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
19 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 07,18, 2017.05.18 | 17,00, 2017.05.18 | 9.7 | № 19, 2017.05.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
20 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 07,18, 2017.05.18 | 17,00, 2017.05.18 | 9.7 | №20, 2017.05.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
21 | фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 10,00, 2017.05.31 | 14,35, 2017.05.31 | 4.58 | №21, 2017.05.31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
22 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 10,00, 2017.05.31 | 14,35, 2017.05.31 | 4.58 | №22, 2017.05.31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
23 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 21,30, 2017.06.03 | 12,28, 2017.06.04 | 14.97 | №23, 2017.06.03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
24 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 09,00, 2017.06.09 | 17,00, 2017.06.09 | 14.97 | №24, 2017.06.09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
25 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 09,12, 2017.06.20 | 12,20, 2017.06.20 | 3.13 | №25, 2017.06.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
26 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 09,12, 2017.06.20 | 12,20, 2017.06.20 | 3.13 | №26, 2017.06.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
27 | фид.6кВ №17 ПС Трусовская | 09,03, 2017.09.29 | 14,03, 2017.09.29 | 5 | №27, 2017.09.29 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
28 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 12,34, 2017.11.13 | 17,26, 2017.11.13 | 4.866 | №28, 2017.11.13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
29 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 13,05, 2017.11.28 | 16,40, 2017.11.28 | 3.583 | №29, 2017.11.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети
30 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 10,55, 2017.12.23 | 15,30, 2017.12.23 | 4.58 | №30, 2017.12.23 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
31 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 13,28, 2017.12.24 | 17,00, 2017.12.24 | 3.53 | №31, 2017.12.24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
32 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 10,40, 2017.12.26 | 12,18, 2017.12.26 | 1.63 | №32, 2017.12.26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической сети