## 1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения ООО "НВСК" за 4 кв 2019 г.
№ п/п | Наименование присоединения | Уровень напряжения | Потребитель | Максимальная мощность | Фактически потребляемая нагрузка | Фактический резерв максимальной мощности
|  |  |  | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно ф.1, 9, 26 | СН2 | ООО УК "Прогресс" | 0.811 | 0.194 | 0.617
2 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно ф.1, 9, 26 | СН2 | ООО УК "Прогресс" | 0.719 | 0.099 | 0.62