Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии

потребителям ООО «НВСК» за 3 квартал 2018г

| Месяцы года | Аварии | Инциденты | Недоотпуск по авариям и инцидентам | Экономический ущерб, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе ошибки персонала | всего | В том числе ошибки персонала | Электроэнергии, тыс. кВт*ч | Теплоэнергии, Гкал |  |
| Июль | - | - | 3 | - | 19,007 | - | 26,039 |
| Август | - | - | 1 | - | 0,182 | - | 0,250 |
| Сентябрь | - | - | 7 | - | 5,258 | - | 7,203 |
| Итого за 3 квартал | - | - | 11 | - | 24,447 | - | 33,492 |