## за 4 квартал 2022 г.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а также по центрам питания ниже 35 кВ ООО "НВСК" за 4 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование присоединения | Фидер | ТП | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв свободной мощности ЦП | Заключение по фактическому резерву свободной мощности
[5 empty] | ∑Sуст | Т-1 | Т-2
[5 empty] | МВА |  |  | Sмакс, МВА | Р, МВт | Ррез, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | ф. 17 | КТП19 | 10/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.00024175 | 0 | 0.35578 | открыт
2 |  | ф. 18 | КТП18 | 10/0,4 | 0.16 | 0.16 |  | 0.027977 | 0 | 0.1175 | открыт
3 |  | ф. 18 | КПТСО 58 | 10/0,4 | 0.004 | 0.004 |  | 0.0032487 | 0 | 0.00066864 | открыт
4 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | ф. 1, 9, 26 | ТП1 | 6/0,4 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.097851 | 0 | 0.50165 | открыт
5 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП3 | 6/0,4 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 0.11927 | 0 | 0.41717 | открыт
6 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП4 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.085565 | 0 | 0.48455 | открыт
7 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП11 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 | 0.029964 | 0 | 0.90783 | открыт
8 |  | ф. 1, 9, 26 | ТП12 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.19193 | 0 | 0.41792 | открыт
9 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БРТП № 24 | 6/0,4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.21393 | 0 | 1.3048 | открыт
10 |  | ф. 1, 9, 26 | 2БКТП № 52 | 6/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.0914 | 1.55 | 0.23765 | открыт
11 | ПС 110/6кВ Судостроительная | ф. 31,36 | ТП2 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.088161 | 0 | 0.51027 | открыт
12 |  | ф. 31,36 | ТП 407 | 6/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.27445 | 0 | 0.34447 | открыт
13 |  | ф. 31,36 | КТП БЦ | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.052615 | 0 | 0.30917 | открыт
14 |  | ф. 37 | КТП 935 | 6/0,4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.009146 | 0 | 0.08086 | открыт
15 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | ТП 1026 | 6/0,4 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.13881 | 0 | 0.1755 | открыт
16 | ПС 35/6кВ Трусовская | ф. 10,17 | КТП 48 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  | 0.080718 | 0 | 0.5169 | открыт
17 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП № 48 | 10/0,4 | 4 | 2 | 2 | 0.2547 | 0 | 1.6423 | открыт
18 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.119,128 | 2БКТП № 61 | 10/0,4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.020588 | 0 | 2.3179 | открыт
19 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.104,107 | ТП № 62 | 10/0,4 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.0102 | 0.57854 | открыт
20 | ПС 110/10/6кВ Царевская | ф.112,127 | 2БКТП № 63 | 10/0,4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3363 | открыт
Примечание: Центры питания 35 кВ и выше отсутствуют.