## Лист1
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу, причин аварий по итогам 2020 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 10,32, 2020.01.24 | 10,36, 2020.01.24 | 0.07 | № 01 от 24.01.2020 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
2 | фид.10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 18,00, 2020.03.17 | 18,30, 2020.03.17 | 0.5 | № 02 от 17.03.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 12,28, 2020.05.07 | 12,33, 2020.05.07 | 0.08 | № 03 от 07.05.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
4 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 09,50, 2020.05.20 | 09,53, 2020.05.20 | 0.05 | № 04 от 20.05.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
5 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 11,30, 2020.06.07 | 11,50, 2020.06.07 | 0.33 | № 05 от 07.06.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
6 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 14,20, 2020.07.02 | 16,58, 2020.07.02 | 2.63 | № 06 от 02.07.2020 г | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
7 | фид.6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 12,43, 2020.07.11 | 14,53, 2020.07.11 | 2.17 | № 07 от 11.07.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
8 | фид.6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 12,43, 2020.07.11 | 14,53, 2020.07.11 | 2.17 | № 07 от 11.07.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
9 | фид. 6 кВ № 618 ПС Южная | 12,43, 2020.07.11 | 14,01, 2020.07.11 | 1.3 | № 08 от 11.07.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
10 | фид.6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 07,28, 2020.07.12 | 11,38, 2020.07.12 | 4.17 | № 09 от 12.07.2020 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
11 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 07,28, 2020.09.13 | 07,37, 2020.09.13 | 0.15 | № 10 от 13.09.2020 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
12 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 21,30, 2020.11.21 | 21,31, 2020.11.21 | 0.02 | № 11 от 21.11.2020 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
13 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 08,15, 2020.12.12 | 08,19, 2020.12.12 | 0.07 | № 12 от 12.12.2020 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ