**Фактический баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2016 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2016 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 21,082 | 0 |  | 21,082 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 5,999 |  |  |  | 5,999 |
| Потери электроэнергии в сети | 2,073 |  |  | 1,711 | 0,362 |
| то же в % | 9,83 |  |  | 9,83 |  |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 19,009 |  |  | 13,372 | 5,637 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2016 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4,216 |  |  | 4,216 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения |  |  |  |  | 1,2 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,415 |  |  | 0,342 | 0,073 |
| то же в % | 9,83 |  |  |  |  |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 3,801 |  |  | 2,674 | 1,127 |