**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2018 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2018 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 24.344 |  |  | 24.344 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 7.367 |  |  |  | 7.367 |
| Потери электроэнергии в сети | 2.994 |  |  | 1.906 | 1.088 |
| то же в % | 12.3 |  |  | 7.83 | 14.8 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 21.350 |  |  | 15.071 | 6.279 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2018 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4.459 |  |  | 4.459 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 1.349 |  |  |  | 1.349 |
| Потери электроэнергии в сети | 0.548 |  |  | 0.349 | 0.199 |
| то же в % | 12.3 |  |  | 7.83 | 14.8 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 2.911 |  |  | 2.761 | 1.150 |