**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2021 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2021 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 25,709 |  |  | 25,709 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 10,900 |  |  |  | 10,900 |
| Потери электроэнергии в сети | 2,708 |  |  | 1,856 | 0,852 |
| то же в % | 10,53 |  |  | 7,4 | 7,8 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 23,001 |  |  | 12,953 | 10,048 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2021 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4,709 |  |  | 4,709 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 1,997 |  |  |  | 1,997 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,497 |  |  | 0,340 | 0,157 |
| то же в % | 10,53 |  |  | 7,4 | 7,8 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 4,212 |  |  | 2,372 | 1,840 |