**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2023 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2023 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 30,000 |  |  | 30,000 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 14,689 |  |  |  | 14,689 |
| Потери электроэнергии в сети | 2,329 |  |  | 1,495 | 0,834 |
| то же в % | 7,76 |  |  | 4,9 | 5,7 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 27,671 |  |  | 13,816 | 13,855 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2023 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 5,494 |  |  | 5,494 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 2,690 |  |  |  | 2,690 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,426 |  |  | 0,274 | 0,152 |
| то же в % | 7,76 |  |  | 4,9 | 5,7 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск)  | 5,068 |  |  | 2,530 | 2,538 |