## Лист1
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу, причин аварий по итогам 2019 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 09,25, 2019.01.05 | 10,40, 2019.01.05 | 1.25 | №1, 2019.01.05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
2 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 08,47 2019.01.13 | 12,01 2019.01.13 | 3.233 | №2, 2019.01.13 | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
3 | фид.6кВ №17 ПС Трусовская | 15,45 2019.01.19 | 15,55 2019.01.19 | 0.167 | №3, 2019.11.01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
4 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 08,49 2019.01.20 | 09,02 2019.01.20 | 0.217 | №4, 2019.01.20 | Недостатки конструкции | Выполнение ремонтных работ
5 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 09,35 2019.01.20 | 12,29 2019.01.20 | 2.9 | №5, 2019.01.20 | Недостатки конструкции | Выполнение ремонтных работ
6 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 01,26 2019.01.22 | 07,02 2019.01.22 | 5.6 | №6, 2019.01.22 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
7 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 08,50 2019.02.16 | 09,08 2019.02.16 | 0.3 | №7, 2019.02.16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
8 | ТП 407 фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 06,28 2019.03.05 | 07,01 2019.03.05 | 0.55 | №8, 2019.03.05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
9 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 18,15 2019.03.10 | 18,25 2019.03.10 | 0.167 | №9 , 2019.03.10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
10 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 20,54 2019.03.27 | 21,06 2019.03.27 | 0.2 | №10 , 2019.03.27 | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
11 | КТП БЦ фид.6кВ №36 ПС Судостроительная | 13,59 2019.03.28 | 13,30 2019.03.29 | 23.517 | №11, 2019.03.29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
12 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 06,30 2019.04.06 | 06,50 2019.04.06 | 0.33 | №12 , 2019.04.06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
13 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 13,26 2019.04.17 | 14,58 2019.04.17 | 1.53 | №14, 2019.04.17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
14 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 13,26 2019.04.17 | 14,58 2019.04.17 | 1.53 | №15, 2019.04.17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
15 | КЛ 10кВ ф.128 ПС Царевская | 09,55 2019.04.30 | 10,05 2019.04.30 | 0.17 | №16, 2019.04.30 | Дефекты монтажа | Выполнение ремонтных работ
16 | фид.10кВ №17 ПС Промстройматериалы | 06,55 2019.05.14 | 13,06 2019.05.14 | 6.18 | №17, 2019.05.14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
17 | фид.10кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 06,55 2019.05.14 | 13,06 2019.05.14 | 6.18 | №16, 2019.05.14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
18 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 09,08 2019.06.11 | 11,11 2019.06.11 | 2.05 | №18, 2019.06.11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
19 | фид.6кВ №17 ПС Трусовская | 11,10 2019.07.05 | 12,00 2019.07.05 | 0.83 | №19, 2019.07.05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
20 | фид.6 кВ № 17 ПС Трусовская | 14,15 2019.07.16 | 14,28 2019.07.16 | 0.22 | №20, 2019.07.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
21 | фид.6кВ №31 ПС Судостроительная | 14,20 2019.08.13 | 15,00 2019.08.13 | 0.67 | №21, 2019.08.13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
22 | фид.10кВ №18 ПС Промстройматериалы | 08,54 2019.10.22 | 10,20 2019.10.22 | 1.43 | №22, 2019.10.22 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
23 | Фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 00,40 2019.10.27 | 14,50 2019.10.27 | 14.17 | №23, 2019.10.27 | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
24 | Фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 17,00 2019.10.28 | 17,57 2019.10.28 | 0.95 | №24, 2019.10.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии