## Лист1
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения электросетового хозяйства и включения их в работу, причин аварий по итогам 2021 года.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Причина технологического нарушения | Мероприятия по устранению
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КЛ 10 кВ ф.119 ПС Царевская | 12,09 2021.01.07 | 12,38 2021.01.07 | 0.48 | № 01 от 07.01.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 08,22 2021.02.01 | 09,22 2021.02.01 | 1 | № 02 от 01.02.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | КТП БЦ фид. 36 ПС Судостроительная | 13,59 2021.02.10 | 15,43 2021.02.10 | 1.73 | № 03 от 10.02.2021 г | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
4 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 17,20 2021.02.14 | 00,07 2021.02.15 | 6.78 | № 04 от 14.02.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
5 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 17,20 2021.02.14 | 23,30 2021.02.14 | 6.17 | № 05 от 14.02.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
6 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 08,56 2021.02.21 | 09,43 2021.02.21 | 0.78 | № 06 от 21.02.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
7 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 11,46 2021.02.25 | 14,43 2021.02.25 | 2.95 | № 07 от 25.02.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
8 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 09,50 2021.03.03 | 13,04 2021.03.03 | 3.23 | № 08 от 03.03.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
9 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 19,00 2021.03.24 | 19,05 2021.03.24 | 0.08 | № 09 от 24.03.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
10 | фид.6 кВ № 1 ПС Стекловолокно | 21,17 2021.03.27 | 22,02 2021.03.27 | 0.75 | № 10 от 27.03.2021 г | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Выполнение ремонтных работ
11 | фид.6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 20,20 2021.04.02 | 22,25 2021.04.02 | 2.08 | № 11 от 02.04.2021 г | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Выполнение ремонтных работ
12 | фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 10,45 2021.04.10 | 11,06 2021.04.10 | 0.35 | № 12 от 10.04.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
13 | Фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 08,22 2021.05.19 | 08,24 2021.05.19 | 0.03 | № 13 от 24.05.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
14 | Фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериала | 17,48 2021.05.19 | 19,57 2021.05.19 | 2.15 | № 14 от 08.06.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
15 | Фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 17,48 2021.05.19 | 19,57 2021.05.19 | 2.15 | № 14 от 08.06.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
16 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 03,15 2021.05.30 | 11,00 2021.05.30 | 7.75 | № 15 от 10.06.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
17 | Фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 14,32 2021.05.30 | 14,33 2021.05.30 | 0.02 | № 16 от 11.06.2021 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
18 | Фид.10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 14,35 2021.05.30 | 17,41 2021.05.30 | 3.1 | № 16 от 11.06.2021 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
19 | фид.10 кВ № 17 ПС Промстройматериала | 16,52 2021.05.30 | 16,58 2021.05.30 | 0.1 | № 16 от 11.06.2021 г | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
20 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 06,50 2021.06.25 | 09,00 2021.06.25 | 2.17 | № 17 от 02.07.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
21 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 05,30 2021.06.30 | 06,40 2021.06.30 | 1.17 | № 18 от 05.07.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
22 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 18,18 2021.07.21 | 20,03 2021.07.21 | 1.75 | № 19 от 28.07.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
23 | фид. 6 кВ № 36 ПС Судостроительная | 18,18 2021.07.21 | 20,03 2021.07.21 | 1.75 | № 19 от 28.07.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
24 | фид. 10 кВ № 11 ПС Стройиндустрия | 18,18 2021.07.21 | 21,32 2021.07.21 | 3.23 | № 19 от 28.07.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
25 | фид. 10 кВ № 12 ПС Стройиндустрия | 18,18 2021.07.21 | 21,32 2021.07.21 | 3.23 | № 19 от 28.07.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
26 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 09,24 2021.08.15 | 11,00 2021.08.15 | 1.6 | № 20 от 20.08.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
27 | фид. 6 кВ № 31 ПС Судостроительная | 11,30 2021.09.04 | 13,30 2021.09.04 | 2 | № 21 от 09.09.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
28 | фид. 10 кВ № 17 ПС Промстройматериалы | 10,31 2021.09.13 | 11,12 2021.09.13 | 0.68 | № 22 от 17.09.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
29 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 10,31 2021.09.13 | 11,12 2021.09.13 | 0.68 | № 22 от 17.09.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
30 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 10,31 2021.09.13 | 11,35 2021.09.13 | 1.07 | № 22 от 17.09.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
31 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 08,23 2021.09.24 | 08,28 2021.09.24 | 0.08 | № 23 от 29.09.2021 г | Невыявленные причины | Выполнение ремонтных работ
32 | фид. 6 кВ № 17 ПС Трусовская | 09,25 2021.10.29 | 10,11 2021.10.29 | 0.77 | № 24 от 04.11.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
33 | фид. 6 кВ № 26 ПС Стекловолокно | 09,50 2021.11.16 | 10,05 2021.11.16 | 0.25 | № 25 от 24.11.2021 г | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
34 | фид. 10 кВ № 18 ПС Промстройматериалы | 20,33 2021.12.09 | 22,23 2021.12.09 | 1.83 | № 26 от 14.12.2021 г | Прочие нарушения | Выполнение ремонтных работ