**Баланс электрической энергии и мощности ООО «НВСК» за 2022 год.**

**1.Баланс электрической энергии по сетям ООО «НВСК» за 2022 год.**

млн. кВтч.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 25,284 |  |  | 25,284 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 10,511 |  |  |  | 10,511 |
| Потери электроэнергии в сети | 2,488 |  |  | 2,113 | 0,375 |
| то же в % | 9,84 |  |  | 8,4 | 3,6 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск) | 22,796 |  |  | 12,660 | 10,136 |

**2.Баланс электрической мощности по сетям ООО «НВСК» за 2022 год.**

МВт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| Поступление электроэнергии в сеть, из других организаций | 4,631 |  |  | 4,631 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения | 1,925 |  |  |  | 1,925 |
| Потери электроэнергии в сети | 0,456 |  |  | 0,387 | 0,069 |
| то же в % | 9,84 |  |  | 8,4 | 3,6 |
| Отпуск э/э из сети, (полезный отпуск) | 4,175 |  |  | 2,319 | 1,856 |